Тамбовское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

«Утверждаю»

Председатель совета

регионального отделения

ТОО ВДПО

А.В. Егупов

Основная образовательная программа профессионального обучения по программе повышения  квалификации рабочих и служащих

(контролер печного хозяйства).

г. Тамбов, 2015 год

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Программа повышения квалификации  специалистов по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ предназначена для реализации Федерального закона от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закона РФ от 29.12.2012.№273-ФЗ «Об образовании», постановления Правительства Российской Федерации  от 28 октября 2013 г. № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности».

В программе изложены формы и методы организации обучения, количество учебных часов, необходимых для изучения программы в целом и каждой темы в отдельности.

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности,

новой квалификации

1.2.1 Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе профессионального обучения для выполнения нового вида профессиональной деятельности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ», включает:

- совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на автоматизацию действующих и создание новых автоматизированных и автоматических технологий и производств в области систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции;

- разработку средств и систем автоматизации и управления технологическими процессами на основе отечественных и международных нормативных документов;

- создание и применение алгоритмического, аппаратного и программного обеспечения систем автоматизации и управления технологическими процессами;

- обеспечение высокоэффективного функционирования средств и систем автоматизации и управления систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции при соблюдении правил эксплуатации и безопасности.

1.2.2 Объектами профессиональной деятельности являются:

- технологические процессы дымоудаления и противодымной вентиляции;

системы автоматизации и управления технологических процессов систем (элементов систем) дымоудаления, противодымной вентиляции и кондиционирования;

- математическое, программное, информационное и техническое обеспечение систем автоматизации и управления, методы и средства их проектирования и эксплуатации;

- нормативная документация в области монтажа, техническому обслуживанию и ремонту систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции.

1.2.3 Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

Проектно-конструкторская деятельность:

- выбор аппаратно-программных средств для автоматических и автоматизированных систем управления;

- сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования технических средств и систем автоматизации и управления технологическими процессами дымоудаления, противодымной вентиляции и кондиционирования;

- участие в разработке проектов автоматизации технологических объектов и процессов;

Производственно-технологическая деятельность:

- освоение на практике и совершенствование систем и средств автоматизации и управления технологическими процессами дымоудаления, противодымной вентиляции и кондиционирования;

- участие в разработке мероприятий по автоматизации действующих и созданию новых автоматизированных и автоматических технологий, их внедрению в производство;

- практическое освоение современных методов автоматизации, контроля, измерений, диагностики и управления технологическими процессами дымоудаления, противодымной вентиляции и кондиционирования;

- обслуживание средств и систем автоматизации и управления технологическими объектами и процессами;

Сервисно-эксплуатационная деятельность:

- участие в разработке мероприятий по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, регламентному, техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации;

- выбор методов и средств измерения эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем автоматизации;

- участие в организации приемки и освоения вводимых в производство оборудования, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления;

- составление заявок на оборудование, технические средства и системы автоматизации, контроля, диагностики и управления, запасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации средств и систем;

- подготовка технической документации на ремонт.

1.3. Трудоёмкость обучения

Аудиторная учебная нагрузка - 72 часа. Из них: лекции – 70 часов, практические (в том числе итоговый зачёт) – 2 часа.

Слушателям, успешно освоившим программу повышения квалификации и успешно прошедшим итоговое тестирование, выдается свидетельство об обучении установленного образца.

1.4. Форма обучения

Форма обучения – с отрывом от работы

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план

| № п/п | Предметы обучения. Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | теоретич. | практич. |
|  | Вводная лекция. Пожарная безопасность в России | 6 | 6 |  |
|  | Нормативная правовая база в области обеспечения пожарной безопасности | 6 | 6 |  |
|  | История, современное состояние и основные характеристики систем противодымной защиты | 3 | 3 |  |
|  | Назначение противодымной защиты зданий и сооружений | 4 | 4 |  |
|  | Требования нормативных документов к системам противодымной защиты | 6 | 6 |  |
|  | Противодымная защита многоэтажных зданий и зданий повышенной этажности | 6 | 6 |  |
|  | Управление работой систем противодымной защиты | 3 | 3 |  |
|  | Расчет параметров вентиляционного оборудования систем противодымной защиты зданий повышенной этажности | 8 | 8 |  |
|  | Классификация систем противодымной защиты. | 4 | 4 |  |
|  | Проектирование, монтаж систем противодымной защиты. | 8 | 8 |  |
|  | Методика обследования и сдача в эксплуатацию систем противодымной защиты | 2 | 2 |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт. | 3 | 3 |  |
|  | Охрана труда и техника безопасности | 3 | 3 |  |
|  | Первая доврачебная помощь пострадавшему | 6 | 6 |  |
|  | Лицензирование в области пожарной безопасности | 2 | 2 |  |
|  | Сдача экзамена (итоговое тестирование) | 2 |  | 2 |
|  | ИТОГО: | 72 | 70 | 2 |

2.2. Учебно-тематический план

Тема №1.

Вводная лекция. Пожарная безопасность в России.

Пожарная обстановка в России.

Пожар и горение. Представление о пожаре и горении.

Поражающие факторы пожара.

Горючие вещества.

Пожаро- и взрывоопасные объекты.

Огнестойкость зданий и сооружений.

Противопожарный режим.

Меры пожарной безопасности.

Локализация и тушение пожаров.

Огнетушащие вещества.

Средства тушения пожаров.

Пожарная сигнализация и связь.

Правила поведения при пожаре.

Тема №2.

Нормативная правовая база в области обеспечения пожарной безопасности.

Федеральный Закон «О пожарной безопасности».

Требования Правил пожарной безопасности.

Основные ГОСТы по пожарной безопасности.

Нормы пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

Основы гражданского права.

Тема №3.

История, современное состояние и основные характеристики систем противодымной защиты.

Разработка систем борьбы с задымлением.

Методы дымоудаления.

Системы с естественным побуждением.

Системы с искусственным побуждением.

Оборудование систем дымоудаления.

Тема №4.

Назначение противодымной защиты зданий и сооружений.

Опасность дыма.

Задымление помещений при пожаре.

Задымление здания при пожаре.

Изоляция источников задымления здания и управление  дымовыми и воздушными потоками.

Использование противодымных конструкций.

Дымоподавление.

Тема №5.

Требования нормативных документов к системам противодымной защиты.

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Свод правил СП 7.13130.2009.

Тема №6.

Противодымная защита многоэтажных зданий и зданий повышенной этажности.

Нормативные требования к противодымной защите зданий повышенной этажности.

Расход дыма, удаляемого из помещения.

Дымовые зоны.

Технологические элементы противодымной защиты.

Подача наружного воздуха.

Требования при расчете противодымной защиты.

Тема №7

Управление  работой  систем  противодымной защиты.

Основные элементы управления.

Назначение и роль приборов управления.

Операции системы управления.

Тема №8

Расчет параметров вентиляционного оборудования систем противодымной защиты зданий повышенной этажности.

Условия расчета параметров  вентиляционного  оборудования.

Расчет требуемых параметров вентиляторов дымоудаления  из коридора.

Расчет  параметров  вентиляторов  подпора в лестничные клетки и шахты лифтов.

Тема №9

Классификация систем противодымной защиты.

Учебные вопросы:

Общие требования.

Системы с естественным побуждением.

Расчет параметров систем дымоудаления с естественным побуждением.

Влияние основных параметров, определяющих эффективность работы систем естественного дымоудаления.

Системы с искусственным побуждением.

Тема №10

Проектирование, монтаж систем противодымной защиты.

Общие требования.

Подготовка к проектированию.

Проблемы проектирования.

# Проектирование противодымной защиты коридоров зданий.

# Проектирование противодымной защиты шахт, лестничных клеток и тамбур-шлюзов.

Монтаж систем дымоудаления и дымозащиты.

Тема №11

Методика обследования и сдача в эксплуатацию систем противодымной защиты.

Натурные огневые испытания вентиляционных систем противодымной защиты.

Аэродинамические испытания.

Периодичность и состав испытаний

Приборы и средства измерения.

Организационные  вопросы  сдачи в эксплуатацию систем противодымной защиты.

Тема №12

Техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления.

Техническое обслуживание систем дымоудаления.

Порядок приемки и заключения договоров на ТО и Р:

- организация и порядок проведения работ по ТО и Р;

- работы по первичному обследованию.

Ремонт  систем дымоудаления.

Тема №13

Охрана труда и техника безопасности.

Общие требования охраны труда.

Требования охраны труда перед началом работы.

Требования охраны труда во время работы.

Требования безопасности в аварийных ситуациях.

Требования охраны труда по окончании работы.

Тема №14

Первая доврачебная помощь пострадавшему.

Общие требования.

Сердечно-легочная реанимация.

Первая помощь при отравлениях.

Первая помощь при ранении.

Первая помощь при ушибах, растяжениях и переломах.

Первая помощь при поражении электрическим током.

Первая помощь при попадании агрессивных веществ в глаза.

Тема №15

Лицензирование в области пожарной безопасности

# Виды лицензируемой деятельности в области пожарной безопасности.

# Лицензионные требования.

# Контролирующий модуль

Итоговый контроль знаний осуществляется в форме выполнения тестового задания. Итоговый контроль успеваемости слушателей является одной из составляющих оценки качества усвоения образовательных программ и имеет целью обеспечение максимальной эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учёбе, упорядочение знаний учебной дисциплины  и систематизации полученных знаний, умений, и навыков.

Критерии оценки

В качестве критериев оценки результатов тестирования выбраны следующие:

а) высокий уровень усвоения знаний – 95 – 100 % правильных ответов;

б) средний уровень усвоения знаний  – 80 – 95 % правильных ответов;

в) низкий уровень усвоения знаний – ниже 80 %.

1): Основные признаки процесса горения:

-: выделение тепла и света

-: выделение дыма и света

-: выделение дыма и тепла

2): Основными видами воздействия на очаг возгорания являются

-: распределение горючего вещества по большей поверхности, изоляция от доступа кислорода

-: охлаждение, разбавление кислорода, изоляция от кислорода, удаление горючих веществ из очага возгорания

-: добавление инертных газов в зону горения, использование воды и пенных составов

3): Воздействия воды на очаг возгорания заключается

-: в охлаждении за счет испарения воды и изоляции водяным паром от доступа кислорода

-: в изоляции очага горения  пленкой воды

-: в добавлении в очаг горения негорючего вещества

4): По виду подвода кислорода горение подразделяют на

-: объемное и линейное

-: диффузионное и кинетическое

-: фронтальное и сферическое

5) вставьте слово

: Под ### понимают способность конструкции сопротивляться воздействию высокой температуры в условиях пожара и выполнять при этом обычные эксплуатационные функции

6) вставьте слово

: Одна из основных функций государственной противопожарной службы – государственный пожарный ###

7) вставьте слово

Противопожарные стены, перегородки и перекрытия относятся к противопожарным ###

8) вставьте слово

Быстро протекающее химическое превращение веществ с выделением большого количества тепла, сопровождающееся ярким пламенем, может явиться результатом окисления веществ, называется ###

9)Укажите несколько вариантов ответов

: По скорости процесс горения делится на

-: нормальное (скорость распространения пламени до 10 м/с)

-:  взрывное (скорость распространения пламени сотни м/с)

-: детонационное (скорость распространения пламени до 5000 м/с)

-: сверх взрывное (скорость распространения пламени до 200 м/с)

-: медленное (скорость распространения пламени 20 м/с)

10)

К видам процесса самовозгорания относятся

-: химическое и микробиологическое

-: микробиологическое и тепловое

-: химическое и тепловое

-: химическое, микробиологическое и тепловое

Пожарная безопасность (В)

11): укажите числом

: Общая площадь проемов, оборудованных люками, дверями, воротами, в противопожарных преградах не должна превышать ### % их площади

12): Расположите степени огнестойкости зданий в порядке снижения величины огнестойкости

1: I

2: II

3: III

4: IV

13) : Горение происходит в ### фазе

14) : Основные вторичные проявления молнии

-: занос высоких потенциалов, световой импульс, электромагнитный импульс

-: ударная волна, световой импульс, занос высоких потенциалов

-: электромагнитная индукция, занос высоких потенциалов, электростатическая индукция

15) : Воздействие химической пены на очаг возгорания заключается в

-: изоляции очага горения от доступа кислорода и разбавлении кислорода в зоне горения инертным газом

-: охлаждении зоны горения

-: снижении скорости реакции окисления

16) : Легковоспламеняющейся жидкостью (ЛВЖ) называются жидкости с температурой вспышки паров до ###

17) : Процессы горения по скорости распространения пламени подразделяют на:

-: взрывное, доминантное, ламинарное

-: дефлаграционное, взрывное, детонационное

-: ламинарное, динамическое, кинетическое

18): Скорость экзотермических реакций окисления с увеличением ### увеличивается  экспоненциально

19):

Мероприятия по пожарной профилактике делятся на:

-: организационные, режимные, технические и эксплуатационные

-: режимные, технические и эксплуатационные

-: организационные, технические и эксплуатационные

-: организационные, режимные, и эксплуатационные

20) : вставьте слово

К ### мероприятиям пожарной профилактики относятся соблюдение противопожарных правил и норм при проектировании зданий, при устройстве электропроводки и оборудования, отопления, вентиляции, освещении и правильная эксплуатация оборудования

Пожарная безопасность (С)

21): Тепловая теория горения объясняет возникновение и развитие процесса горения

-: накоплением тепла окисления в объеме горючего материала

-: активизацией действия кислорода

-: превышением тепла окисления над теплопотерями в окружающую среду

22) : укажите цифрой

При дефлаграционном горении скорость движения фронта пламени составляет до ### м/с

23): При детонационном горении скорость движения фронта пламени

-: превышает скорость звука в детонирующей среде

-: до 100 м/с

-: до 200 м/с

24): Областью воспламенения газо- и паровоздушных смесей называется

-: 0,5 от горючей концентрации смеси

-: область между нижним и верхним концентрационным пределами распространения пламени

-: 50% смесь газов и паров с воздухом

25) : Действие порошковых составов на очаг возгорания заключается в

-: охлаждении очага горения, изоляции от доступа кислорода, охлаждении пламени, флегматизации процесса горения

-: изоляции от доступа кислорода

-: разбавлении горючих компонентов смеси

-: уменьшении скорости реакции горения, разбиение фронта пламени

26): Установите соответствие между установленными нормами категориями помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и их характеристиками

L1: А, Б

L2: В1-В4

L3: Г

L4: Д

R1: помещения, в которых при воспламенении находящихся там веществ может развиться избыточное давление 5 кПа

R2: помещения, в которых возможно горение горючих и трудногорючих веществ

R3: помещения, характеризующиеся наличием горячих материалов

R4: помещения, характеризующиеся наличием веществ и материалов в холодном состоянии

27): Установите последовательность в которой решаются вопросы пожарной безопасности на стадии проектирования зданий

1: определяется категория помещения по НПБ-105-95 (А, Б, В1 – В4, Г, Д)

2: определяется категория зданий – А, Б, В, Г, Д

3: выбирается требуемая степень огнестойкости I, II, III, IV по СНиП 2.09.02-89

4: находятся пределы огнестойкости конструкций здания по СНиП 21.01-97

5: по пределам огнестойкости конструкций находят материалы и размеры конструкций

28): Двери на путях эвакуации должны открываться

-: по направлению выхода из зданий

-: по направлению входа в здание

-: влево

-: на право

29): Соотнесите вид противопожарных мероприятий с их содержанием

L1: организационные

L2: технические

L3: режимные

L4: эксплуатационные

R1: правильная эксплуатация оборудования, правильное содержание зданий, территорий, противопожарный инструктаж

R2: соблюдение противопожарных правил и норм при проектировании зданий, при устройстве электропроводки и оборудования, отопления, вентиляции, освещении и правильная эксплуатация оборудования

R3: запрещение курения в неустановленных местах, сварочных и др. огневых работ в пожароопасных помещениях

R4: своевременная профилактика, осмотры, ремонт и испытание технологического оборудования

30): Не рекомендуется тушить углекислотными огнетушителями пожары категории

-: А

-: B

-: С

-: D

-: E

Директор учебного центра                                                                    А. А. Усов

регионального отделения

ТОО ВДПО