Тамбовское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

«Утверждаю»

Председатель совета

регионального отделения

ТОО ВДПО

А.В. Егупов

Основная образовательная программа профессионального обучения по программе повышения  квалификации рабочих и служащих

(монтажник по ремонту печей).

г. Тамбов, 2015 год

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Программа повышения квалификации  специалистов по устройству (кладке, монтажу), ремонту, облицовке, теплоизоляции и очистке печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов предназначена для реализации Федерального закона от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закона РФ от 29.12.2012.№273-ФЗ «Об образовании», постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности».

В программе изложены формы и методы организации обучения, количество учебных часов, необходимых для изучения программы в целом и каждой темы в отдельности.

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности,

новой квалификации

1.2.1 Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе повышения квалификации для выполнения нового вида профессиональной деятельности «Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов», включает:

- совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на создание новых технологий и производств в области монтажа, ремонта и обслуживания теплогенерирующих установок и дымоходов;

- разработку средств и систем на основе отечественных и международных нормативных документов;

- обеспечение высокоэффективного функционирования теплогенерирующих установок и дымоходов при соблюдении правил эксплуатации и безопасности.

1.2.2 Объектами профессиональной деятельности являются:

- технологические процессы монтажа, ремонта и обслуживания теплогенерирующих установок и дымоходов;

- информационное и техническое обеспечение систем автоматизации и управления, методы и средства их проектирования и эксплуатации;

- нормативная документация в области монтажа, ремонта и обслуживания теплогенерирующих установок и дымоходов и их элементов.

1.2.3 Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

Проектно-конструкторская деятельность:

- сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования теплогенерирующих установок и дымоходов и их элементов;

- участие в разработке проектов;

Производственно-технологическая деятельность:

- практическое освоение современных методов контроля, измерений, диагностики и управления технологическими процессами использования теплогенерирующих установок и дымоходов;

- освоение на практике и совершенствование способов монтажа, ремонта и обслуживания теплогенерирующих установок и дымоходов;

- участие в разработке мероприятий по совершенствованию действующих и созданию новых технологий, их внедрению в производство;

- обслуживание печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов;

Сервисно-эксплуатационная деятельность:

- участие в организации приемки и освоения вводимых в производство оборудования, технических средств, систем контроля, диагностики, испытаний и управления;

- участие в разработке мероприятий по монтажу, опытной проверке, регламентному, техническому, эксплуатационному обслуживанию печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов;

- выбор методов и средств измерения эксплуатационных характеристик оборудования;

- составление заявок на оборудование, технические средства, строительные и иные материалы, запасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов;

- подготовка технической документации на ремонт.

1.3. Трудоёмкость обучения

Аудиторная учебная нагрузка - 72 часа. Из них: лекции – 70 часов, практические (в том числе итоговый зачёт) – 2 часа.

Слушателям, успешно освоившим программу повышения квалификации и успешно прошедшим итоговое тестирование, выдается свидетельство об обучении установленного образца.

1.4. Форма обучения

Форма обучения – с отрывом от работы

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план

| № п/п | Предметы обучения. Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | теоретич. | практич. |
|  | Вводная лекция. Пожарная безопасность в России | 6 | 6 |  |
|  | Нормативная правовая база в области обеспечения пожарной безопасности | 6 | 6 |  |
|  | Классификация пожаров | 4 | 4 |  |
|  | Краткие сведения о процессе горения, показатели пожаровзрывоопасности | 4 | 4 |  |
|  | Теплогенерирующие аппараты | 4 | 4 |  |
|  | Требования ППБ 01-03 к печам и другим отопительным приборам | 4 | 4 |  |
|  | Требования СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» | 8 | 8 |  |
|  | Требования к строительству (монтажу), эксплуатации и техническому обслуживанию каминов | 4 | 4 |  |
|  | Производство трубо-печных работ | 8 | 8 |  |
|  | Приемка в эксплуатацию печных конструкций | 4 | 4 |  |
|  | Требования и основные неисправности при эксплуатации печей, дымовых и вентиляционных каналов | 6 | 6 |  |
|  | Первичные средства пожаротушения | 4 | 4 |  |
|  | Первая доврачебная помощь пострадавшему | 4 | 4 |  |
|  | Охрана труда и техника безопасности | 4 | 4 |  |
|  | Лицензирование в области пожарной безопасности | 2 | 2 |  |
|  | Сдача экзамена (итоговое тестирование). | 2 |  | 2 |
|  | ИТОГО: | 72 | 70 | 2 |

2.2. Учебно-тематический план

Тема №1.

Вводная лекция. Пожарная безопасность в России.

Пожарная обстановка в России.

Пожар и горение. Представление о пожаре и горении.

Поражающие факторы пожара.

Горючие вещества.

Пожаро- и взрывоопасные объекты.

Огнестойкость зданий и сооружений.

Противопожарный режим.

Меры пожарной безопасности.

Локализация и тушение пожаров.

Огнетушащие вещества.

Средства тушения пожаров.

Пожарная сигнализация и связь.

Правила поведения при пожаре.

Тема №2.

Нормативная правовая база в области обеспечения пожарной безопасности.

Федеральный Закон «О пожарной безопасности».

Требования Правил пожарной безопасности.

Основные ГОСТы по пожарной безопасности.

Нормы пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

Основы гражданского права.

Тема №3.

Классификация пожаров.

Причины и виды пожаров.

Классификация пожаров и горючих веществ:

- классификация пожаров по типу;

- классификация пожаров по плотности застройки;

- классификация в зависимости от вида горящих веществ и материалов;

- классификация материалов по их возгораемости.

Тема №4.

Краткие сведения о процессе горения, показатели пожаровзрывоопасности.

Условия возникновения и развития процесса горения.

Режимы самовоспламенения и распространения пламени.

Тепловой и цепной механизмы процесса горения.

Показатели пожаровзрывоопасности.

Зависимость показателей пожаровзрывоопасности от параметров состояния.

Тема №5.

Теплогенерирующие аппараты.

Требования к проектированию, строительству (монтажу), приемке в эксплуатацию, эксплуатации и техническому обслуживанию.

- Поквартирное теплоснабжение.

- Крышные котельные.

- Модульные котельные.

- Аппараты инфракрасные.

Тема №6.

Требования ППБ 01-03 к печам и другим отопительным приборам.

Общие требования.

Детские дошкольные учреждения.

Лечебные учреждения со стационаром.

Объекты сельскохозяйственного производства.

Объекты хранения.

Строительно-монтажные и реставрационные работы.

Автозаправочные комплексы и станции.

Общие требования пожарной безопасности в культовых сооружениях.

Тема №7.

Требования СНиП 41-01-2003  «Отопление, вентиляция  и кондиционирование».

Общие положения

Безопасность при пользовании

Теплоснабжение и отопление:

- поквартирные системы теплоснабжения;

- системы отопления;

- трубопроводы;

- отопительные приборы и арматура;

- печное отопление.

Вентиляция, кондиционирование и воздушное отопление

Тема №8.

Требования к строительству (монтажу), эксплуатации и техническому обслуживанию каминов.

Общая характеристика каминов

Область применения каминов

Размещение каминов в помещениях

Производство работ при кладке и монтаже каминов

Требования к дымовым каналам (трубам)

Требования пожарной безопасности при кладке и монтаже каминов

Требования безопасности при эксплуатации каминов

Тема №9.

Производство трубо-печных работ.

Классификация, устройство и размещение печей.

Материалы для кладки печей и дымовых каналов.

Производство работ при кладке и ремонте печей и каминов. Кладка (монтаж) печей и каминов на различных видах топлива. Фундаменты и основания под печи и камины.

Дымовые каналы (трубы).

Тема №10

Приемка в эксплуатацию печных конструкций.

Проверка, приемка в эксплуатацию печных конструкций.

Тема №11

Требования и основные неисправности при эксплуатации печей, дымовых и вентиляционных каналов.

Требования при эксплуатации печей.

Основные неисправности при кладке и эксплуатации печей и методы устранения неисправностей.

Требования и основные неисправности при эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов.

Тема №12

Первичные средства пожаротушения.

Современные огнетушители. Типы. Основные параметры. Применение огнетушителей.

Пожарные шкафы, краны. Тактические приемы использования первичных средств пожаротушения.

Тема №13

Первая доврачебная помощь пострадавшему.

Общие требования.

Сердечно-легочная реанимация.

Первая помощь при ранении.

Первая помощь при отравлениях.

Первая помощь при ушибах, растяжениях и переломах.

Первая помощь при поражении электрическим током.

Тема №14

Охрана труда и техника безопасности.

Общие положения.

Безопасность труда при кладке (монтаже) печей, каминов и дымовых каналов.

Техника безопасности при чистке воздуховодов и вентиляционного оборудования.

Техника безопасности при обмуровке котельных установок, чистке котлов и газоходов.

Тема №15

Лицензирование в области пожарной безопасности.

# Виды лицензируемой деятельности в области пожарной безопасности.

# Лицензионные требования.

# Контролирующий модуль

Итоговый контроль знаний осуществляется в форме выполнения тестового задания. Итоговый контроль успеваемости слушателей является одной из составляющих оценки качества усвоения образовательных программ и имеет целью обеспечение максимальной эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учёбе, упорядочение знаний учебной дисциплины  и систематизации полученных знаний, умений, и навыков.

Критерии оценки

В качестве критериев оценки результатов тестирования выбраны следующие:

а) высокий уровень усвоения знаний – 95 – 100 % правильных ответов;

б) средний уровень усвоения знаний  – 80 – 95 % правильных ответов;

в) низкий уровень усвоения знаний – ниже 80 %.

1): Основные признаки процесса горения:

-: выделение тепла и света

-: выделение дыма и света

-: выделение дыма и тепла

2): Основными видами воздействия на очаг возгорания являются

-: распределение горючего вещества по большей поверхности, изоляция от доступа кислорода

-: охлаждение, разбавление кислорода, изоляция от кислорода, удаление горючих веществ из очага возгорания

-: добавление инертных газов в зону горения, использование воды и пенных составов

3): Воздействия воды на очаг возгорания заключается

-: в охлаждении за счет испарения воды и изоляции водяным паром от доступа кислорода

-: в изоляции очага горения  пленкой воды

-: в добавлении в очаг горения негорючего вещества

4): По виду подвода кислорода горение подразделяют на

-: объемное и линейное

-: диффузионное и кинетическое

-: фронтальное и сферическое

5) вставьте слово

: Под ### понимают способность конструкции сопротивляться воздействию высокой температуры в условиях пожара и выполнять при этом обычные эксплуатационные функции

6) вставьте слово

: Одна из основных функций государственной противопожарной службы – государственный пожарный ###

7) вставьте слово

Противопожарные стены, перегородки и перекрытия относятся к противопожарным ###

8) вставьте слово

Быстро протекающее химическое превращение веществ с выделением большого количества тепла, сопровождающееся ярким пламенем, может явиться результатом окисления веществ, называется ###

9)Укажите несколько вариантов ответов

: По скорости процесс горения делится на

-: нормальное (скорость распространения пламени до 10 м/с)

-:  взрывное (скорость распространения пламени сотни м/с)

-: детонационное (скорость распространения пламени до 5000 м/с)

-: сверх взрывное (скорость распространения пламени до 200 м/с)

-: медленное (скорость распространения пламени 20 м/с)

10)

К видам процесса самовозгорания относятся

-: химическое и микробиологическое

-: микробиологическое и тепловое

-: химическое и тепловое

-: химическое, микробиологическое и тепловое

Пожарная безопасность (В)

11): укажите числом

: Общая площадь проемов, оборудованных люками, дверями, воротами, в противопожарных преградах не должна превышать ### % их площади

12): Расположите степени огнестойкости зданий в порядке снижения величины огнестойкости

1: I

2: II

3: III

4: IV

13) : Горение происходит в ### фазе

14) : Основные вторичные проявления молнии

-: занос высоких потенциалов, световой импульс, электромагнитный импульс

-: ударная волна, световой импульс, занос высоких потенциалов

-: электромагнитная индукция, занос высоких потенциалов, электростатическая индукция

15) : Воздействие химической пены на очаг возгорания заключается в

-: изоляции очага горения от доступа кислорода и разбавлении кислорода в зоне горения инертным газом

-: охлаждении зоны горения

-: снижении скорости реакции окисления

16) : Легковоспламеняющейся жидкостью (ЛВЖ) называются жидкости с температурой вспышки паров до ###

17) : Процессы горения по скорости распространения пламени подразделяют на:

-: взрывное, доминантное, ламинарное

-: дефлаграционное, взрывное, детонационное

-: ламинарное, динамическое, кинетическое

18): Скорость экзотермических реакций окисления с увеличением ### увеличивается  экспоненциально

19):

Мероприятия по пожарной профилактике делятся на:

-: организационные, режимные, технические и эксплуатационные

-: режимные, технические и эксплуатационные

-: организационные, технические и эксплуатационные

-: организационные, режимные, и эксплуатационные

20) : вставьте слово

К ### мероприятиям пожарной профилактики относятся соблюдение противопожарных правил и норм при проектировании зданий, при устройстве электропроводки и оборудования, отопления, вентиляции, освещении и правильная эксплуатация оборудования

Пожарная безопасность (С)

21): Тепловая теория горения объясняет возникновение и развитие процесса горения

-: накоплением тепла окисления в объеме горючего материала

-: активизацией действия кислорода

-: превышением тепла окисления над теплопотерями в окружающую среду

22) : укажите цифрой

При дефлаграционном горении скорость движения фронта пламени составляет до ### м/с

23): При детонационном горении скорость движения фронта пламени

-: превышает скорость звука в детонирующей среде

-: до 100 м/с

-: до 200 м/с

24): Областью воспламенения газо- и паровоздушных смесей называется

-: 0,5 от горючей концентрации смеси

-: область между нижним и верхним концентрационным пределами распространения пламени

-: 50% смесь газов и паров с воздухом

25) : Действие порошковых составов на очаг возгорания заключается в

-: охлаждении очага горения, изоляции от доступа кислорода, охлаждении пламени, флегматизации процесса горения

-: изоляции от доступа кислорода

-: разбавлении горючих компонентов смеси

-: уменьшении скорости реакции горения, разбиение фронта пламени

26): Установите соответствие между установленными нормами категориями помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и их характеристиками

L1: А, Б

L2: В1-В4

L3: Г

L4: Д

R1: помещения, в которых при воспламенении находящихся там веществ может развиться избыточное давление 5 кПа

R2: помещения, в которых возможно горение горючих и трудногорючих веществ

R3: помещения, характеризующиеся наличием горячих материалов

R4: помещения, характеризующиеся наличием веществ и материалов в холодном состоянии

27): Установите последовательность в которой решаются вопросы пожарной безопасности на стадии проектирования зданий

1: определяется категория помещения по НПБ-105-95 (А, Б, В1 – В4, Г, Д)

2: определяется категория зданий – А, Б, В, Г, Д

3: выбирается требуемая степень огнестойкости I, II, III, IV по СНиП 2.09.02-89

4: находятся пределы огнестойкости конструкций здания по СНиП 21.01-97

5: по пределам огнестойкости конструкций находят материалы и размеры конструкций

28): Двери на путях эвакуации должны открываться

-: по направлению выхода из зданий

-: по направлению входа в здание

-: влево

-: на право

29): Соотнесите вид противопожарных мероприятий с их содержанием

L1: организационные

L2: технические

L3: режимные

L4: эксплуатационные

R1: правильная эксплуатация оборудования, правильное содержание зданий, территорий, противопожарный инструктаж

R2: соблюдение противопожарных правил и норм при проектировании зданий, при устройстве электропроводки и оборудования, отопления, вентиляции, освещении и правильная эксплуатация оборудования

R3: запрещение курения в неустановленных местах, сварочных и др. огневых работ в пожароопасных помещениях

R4: своевременная профилактика, осмотры, ремонт и испытание технологического оборудования

30): Не рекомендуется тушить углекислотными огнетушителями пожары категории

-: А

-: B

-: С

-: D

-: E

Директор учебного центра                                                                    А. А. Усов регионального отделения

ТОО ВДПО